Zestawienie materiałowe:

| Lp | Nazwa | ilość | cena | nazwa | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera obrotowa | 8 szt |  |  |  |
| 2 | Kamera stacjonarna | 2 szt |  |  |  |
| 3 | Rejestrator | 1 szt |  |  |  |
| 4 | Monitor | 2 szt |  |  |  |
| 5 | Panel sterowniczy | 1 szt |  |  |  |
| 6 | Transformator ADR-1 | 10 szt |  |  |  |
| 7 | Szafa 19” 42U | 1 szt |  |  |  |
| 8 | UPS 1200VA 780W | 3 szt |  |  |  |
| 9 | Słup typu BARTEK | 6 szt |  |  |  |
| 10 | Kabel F/UTP | 1933 m |  |  |  |
| 11 | Kabel YKY 3x2,5 | 646 m |  |  |  |
| 12 | Kabel YKY 3x4 | 1124 m |  |  |  |
| 13 | Światłowód 8x50/125 | 240 m |  |  |  |
| 14 | Szafka 19” 9U | 1 szt |  |  |  |
| 16 | Przełącznik Sieciowy 10 portów | 1 szt |  |  |  |
| 17 | Przełącznik sieciowy 16 portów | 1 szt |  |  |  |
| 18 | MINI-GBIC | 2 szt |  |  |  |
| 19 | Panel 24 rj-45 | 2 szt |  |  |  |
| 20 | Panel światłowodowy 12 LC | 2 szt |  |  |  |
| 21 | Kable krosowe | 50 szt |  |  |  |
| 22 | Kabel YKY 5x16 mm | 580 m |  |  |  |
| 23 | Kabel YKY 5x25 mm | 31,2 m |  |  |  |
| 24 | Gniazda DATA | 10 szt |  |  |  |
| 25 | Gniazda 2xRJ45 | 10 szt |  |  |  |
| 26 | Rozdzielnia TE.0 | 1 szt |  |  |  |
| 27 | Rozdzielnia TE.1 | 1 szt |  |  |  |
| 28 | Rozdzielnia TE.2 | 1 szt |  |  |  |
| 29 | Druk. Termosublimacyjna | 1 szt |  |  |  |
| 30 | Uruchomienia, szkolenie | 1 kpl |  |  |  |
| 31 | Materiały pomocniczne | 1 kpl |  |  |  |
| 32 | YDY 3x2,5 | 104 m |  |  |  |

.............................................................					...............................................................

data										podpis  Wykonawcy