Inowrocław, 26 kwietnia 2012  r.

OSiR. 2311-9/12

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: Dostawa i montaż przenośnego telebimu LED P 12/6 mm wraz z konstrukcją

Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

- Pytanie 1.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w rozmiarach kabinetów? Jeżeli nie, to który                    z wymiarów jest długością, a który wysokością jeżeli jest to istotne dla Zamawiającego?

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości kabinetów, w celu dostosowania ich do wymaganych minimalnych  wymiarów ekranu(15m2) .

- Pytanie 2.

- Zamawiający chce aby konstrukcja pod ekran led posiadała "Dolną belkę wsporczą na wysokości nie mniej niż 2,7m od podłoża". Proszę o usunięcie tego zapisu ponieważ dolna belka na wysokości 2,7 m od podłoża znacznie utrudni montaż ekranu led. Ze względu, iż górna belka, na której wisi ekran jeździ na wciągarce, która zjeżdża na sam dół po bocznych belkach w celu montażu pierwszego rzędu kabinetów, następnie podnosi się wyżej w celu montażu następnego rzędu                       i analogicznie do ostatniego rzędu, dopóki ekran nie będzie na żądanej wysokości. Reasumując, wciągarki nie zjadą na dół, a montaż będzie problemem. Takie belki instaluje się w przypadku ekranów  materiałowych, a nie ekranów LED.

- Odpowiedź: Zamawiający w związku z różnymi technikami montażu i demontażu producentów przenośnego telebimu wyraża zgodę na dostawę konstrukcji bez dolnej belki wsporczej na wysokości nie mniejszej niż 2,7 m od podłoża, przy czym Wykonawca musi przedstawić dokumenty gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo zastosowanego rozwiązania podczas odbioru przedmiotu zamówienia.

- Pytanie 3.

- W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował konfigurację pixela jako 2R1G1B. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie pixela w układzie 1R1G1B jako rozwiązania nowszego, zapewniającego większy kontrast oraz mniejsze zużycie prądu, w porównaniu do 2R1G1B?

- Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w konfiguracji piksela.

DYREKTOR

Wiesława Pawłowska