| PROJBIS |  |  | ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | Obiekt: Boisko do piłki nożnej w Inowrocławiu | Tytuł Instalacja elektryczna oświetlenia Boiska bocznego do piłki nożnej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. schemat |  | WYSZCZEGÓLNIENIE |  | Typ | Dane Techn. | Jedn. | ilość | katalog |
| # INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabel elektroenergetyczny |  |  | YAKY 5x50 | 1kV | mb | 10 | TELEFONIKA |
| 2 | Kabel „ |  |  | YKYżo 5x35 | „ | „ | 225 | „ |
|  | Kabel „ |  |  | YKY 5X25 | „ | „ | 300 |  |
| 3 | Maszt oświetleniowy |  |  | MN11/4/F250 | 11m | szt | 4 | Elmonter |
| 4 | Fundament z El. Śrub. M24 i z kapturkami |  |  | B160 |  | „ | 12 | „ |
| 5 | Taśma niebieska |  |  | Szer.200mm gr.o,5mm | PCV | mb | 420 | AROT Leszno |
| 6 | Oprawa projektorowa |  |  | BVP650 LXTECO26000NMPSU 0fa52ALU | LED 190W\230V | Szt | 32 | Philips Pila |
| 7 | Maszt oświetleniowy |  |  | MN9/4/F250 | 9m | „ | 8 | Elmonter |
| 8 | Belka o dł. 2,5m |  |  | B5/2500/103 |  | „ | 4 | Elmonter |
| 9 | Bednarka |  |  | FeZn25x4 |  | mb | 370 | Centrostal |
| 10 | Złącze kablowe do słupów oświetleniowych |  |  | IZK/4 | 500V25A | Szt | 12 | Elmonter |
| 11 | Piasek budowlany |  |  |  |  | m³ | 30 | Kopalnia Wojdal |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rura ochronna |  |  | DVK75 | 75x63 | mb | 75 | Arot leszno |
| 14 | Przewód elektroenergetyczny „ „ |  |  | LY 1X6 YDYżo 3x4 | 750V “ | “ | 20 180 | Telefonika |
| 15 | Belka o dł. 1,0 |  |  | B2//103 |  | „ | 8 | Elmonter |
| 16 | Ochronnik przeciw przepieciowy Montaz w SO-1 |  |  | ON300 ref 003027 | Up-1,5kV | kpl | 1 | legrand |