Inowrocław 12 grudnia 2011 r.

OSiR. 341-16/11

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej                          w pływalniach i basenie odkrytym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
Numer ogłoszenia:  324909- 2011; data zamieszczenia: 8 grudnia 2011 r.

Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania wykonawców:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej w pływalniach i basenie odkrytym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu” wymieniają Państwo, jako jeden ze środków Podchloryn sodowy o zawartości 10% aktywnego chloru:

- Jak długi okres ważności od daty produkcji będzie przez Państwa wymagany?

- Jakiej objętości opakowania będą przez Państwa wymagane?

- Czy dany środek winien posiadać Pozwolenie Ministra Zdrowia?

Odpowiedzi:

ad 1) okres ważności - 1,5 miesiąca od daty produkcji,

ad 2)  opakowania 20 litrowe,

ad 3) nie wymagane jest Pozwolenie Ministra Zdrowia.

M.K.

Wiesława Pawłowska

Dyrektor   OSiR