Inowrocław 13 grudnia 2011 r.

OSiR. 341-16/11

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej                          w pływalniach i basenie odkrytym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
Numer ogłoszenia:  324909- 2011; data zamieszczenia: 8 grudnia 2011 r.

Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania wykonawców:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu „Dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej w pływalniach i basenie odkrytym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu” wymieniają Państwo, jako jeden ze środków Podchloryn sodowy o zawartości 10% aktywnego chloru:

- Czy dany środek ma być przeznaczony do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej czy do jakiś innych celów?

Odpowiedź:

ad 1) Środek będzie  przeznaczony do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej.

M.K.

Wiesława Pawłowska

Dyrektor   OSiR