Inowrocław, 11 grudnia  2012  r.

OSiR. 2311-25/12

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.:  Dostawa środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej                            w pływalniach i basenach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
Numer ogłoszenia: 258691 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012

1. Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

- w przedmiocie zamówienia SIWZ Zamawiający wymienia podchloryn o zawartości aktywnego chloru > 10%. Czy Zamawiający może dokładniej sprecyzować zawartość aktywnego chloru – bowiem na rynku polskim dostępne są preparaty, które można podzielić na następujące grupy produktowe:                                   
a) 12,5 – 13,5 % aktywnego chloru – 3 produkty,                                   
b) 16 % aktywnego chloru – 3 produkty.                                             
Preparaty te znacznie różnią się ceną i wydajnością. W państwa przypadku to zawartość chloru aktywnego jest ważna w produkcie. Bowiem podchloryn sodu jest dozowany za pomocą automatycznych urządzeń podawczych do wody basenowej. W wodzie sonda dokonuje automatycznego pomiaru i przestaje dozować podchloryn, gdy zawartość aktywnego chloru osiągnie wymagany poziom. Tak więc stosowanie słabszego produktu powoduje znaczne zwiększenie zużycia. Poniżej przedstawiamy jak rozkłada się ilość zużycia w zależności od stężenia procentowego:                                        
16,5		38000		6270		-/-			-/-
13,5		38000		5130		 8444,44		46444,44
12,7		38000		4826		11370,08		49370,08
12,5		38000		4750		12160,00		50160,00 
16,0		38000		6080		  1187,50		39187,50

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy stabilizowanego  podchlorynu sodu o zawartości aktywnego chloru powyżej 10%.

2.  Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 258691-2012                  z dnia 6 grudnia 2012 r.

D Y R E K T O R

Wiesława Pawłowska