Ośrodek Sportu i Rekreacji

Inowrocław

OSiR. 2311-8/12                                                   Inowrocław, dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni                                      w Inowrocławiu

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ                  w rozdziale 1 ust. 2 pkt 2.3. ppkt 5) na:

„5) montaż sztucznej trawy o parametrach:

- Dtex: min. 14.000,

- Typ włókna: monofil,

- Ilość pęczków: min. 9.600/m2,

- Rodzaj: 100% polietylen,

- Wysokość włókna: 60 mm,

- Ilość włókien: min. 115.000/m2,

- Grubość każdego włókna: min. 280 mikronów,

- Waga całkowita: min. 3.000 g/m2,

Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (ilość i rodzaj wypełnienia zgodny                   z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym w akredytowanym przez FIFA laboratorium).

Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% od podanych parametrów, jeżeli  nie ogranicza to uzyskania certyfikatu FIFA .”

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ                        w rozdziale 5 ust. 1 na:

„Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- karta techniczna potwierdzona przez producenta trawy,

- atest PZH dla trawy syntetycznej,

- autoryzacja producenta wystawiona na zadanie objęte przetargiem,

- 5-letnia gwarancja potwierdzona przez producenta,

- próbka trawy z oryginalną metryczką producenta,

- kopia wyników badań (przeprowadzonych w akredytowanym przez FIFA laboratorium) wskazujących, że oferowana nawierzchnia posiada parametry użytkowe zgodne z wymaganiami standardu FIFA 2 Star (wg FIFA Quality Conceprt for Football Turf. Handbook of Requirements wydanie z maja 2009),

- aktualny Certyfikat FIFA 2 Star,

- wymagane jest uzyskanie certyfikatu  FIFA 2 Star dla wybudowanego boiska - obiektu, po zakończeniu robót (w okresie najpóźniej do 2 miesięcy po zakończeniu robót),

- dokument potwierdzający, że producent posiada status FIFA Preferred Producer.”

4. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ                 w rozdziale 10 ust. 1, na:

„ 1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

OFERTA

ZNAK SPRAWY: OSiR. 2311-8/12

Boisko  sportowe do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni w Inowrocławiu

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

7 maja 2012 r. godzina 12:00

5. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ                 w rozdziale 11 na:

„ 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 4, w sekretariacie OSiR, pok. 214, w terminie do dnia 07.05.2012  roku, godz. 12:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 88-100 Inowrocław,                                 al. Niepodległości 4, w sali konferencyjnej OSiR, pok. 227, w dniu 07.05.2012  roku, godz. 12:30.

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.”

6. Powyższe zmiany wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu                             Nr 79297-2012 z dnia 5 kwietnia 2012 r.

7. Zmiana zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego:

www.osir-inowroclaw.samorzady.pl oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

DYREKTOR

Wiesława Pawłowska